Kábelek és vezetékek szállítása

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

2010.

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

- Ajánlattevő adatai:

  - Neve:

  - Székhelye:

  - Cégjegyzésre jogosult személy neve:

  - Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet

    - Neve, titulusa:

    - telefonszáma:

    - fax:

    - e-mail:

- Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:

  - Neve:

  - Székhelye:

  - Cégjegyzésre jogosult személy neve:

- Neve:

- Székhelye:

- Cégjegyzésre jogosult személy neve:

- Nettó ajánlati ár: …………………………..Ft

…………………..  20..…. év …………..  ……

Név

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy

- az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.

- Cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

- mikrovállalkozás

- kisvállalkozás

- középvállalkozás

- nem tartozik a törvény hatálya alá.*

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Név

* a megfelelő válasz aláhúzandó

3. sz. melléklet

az alvállalkozók és az erőforrás szervezetek megjelölése

|  | A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

|  | Erőforrást nyújtó szervezet neve és székhelye | Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) | Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll-e fenn (igen/nem) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

|  | A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre | A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

…………, 20..…év 	……….. hó …….. nap.

Név

4. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 60.§ (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

60. § (1)

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

61. § (1)

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Név

5. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Az alvállalkozók vonatkozásában

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink nem esnek a közbeszerzésekről szóló törvény 60.§ (1), illetőleg a 61. § d) szerinti kizáró okok hatálya alá.

…………, 20..…év …hó….nap		………………………………..

Név

6. sz. melléklet

Referenciák összefoglaló táblázata

| Teljesítés ideje (év) | Szerződést kötő másik fél megnevezése | Szállítás tárgya | Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban) | A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Név

7. sz. melléklet

REFERENCIA IGAZOLÁS

(Referenciát adó által töltendő ki!)

- A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:

- A referencia igazolást kiállító személy

  - neve:

  - beosztása:

  - elérhetősége:

- A szállítást teljesítő cég megnevezése:

- A teljesítés adatai:

  - A szállítás tárgya:

  - A teljesítés ideje:

  - A teljesítés helye:

  - Az ellenszolgáltatás összege:

    - évek szerinti bontásban:

      - 200….:

      - 200….:

  - A teljesített mennyiség:

    - évek szerinti bontásban:

      - 200….:

      - 200….:

……………, 20..……. év 	………….… hó 	 …..nap.

Név

(a referenciát kiállító részéről)

8. sz. melléklet

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP

az ajánlati dokumentáció letöltéséről

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési és Szerződési Főosztály részére történő megküldésével igazolom, hogy a „BKV Zrt-nél üzemelő járművekhez, berendezésekhez, pálya- és azok tartozékaihoz kábelek és vezetékek szállítása” (BKV Zrt. 15/T-388/10) tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük.

Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………………………

Beosztása: ………………………………………………………………………………..

Postai címe: ………………………………………………………………………………

Telefax:……………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………

……………….., 2010. …………..hó …………..nap

..............................................

aláírás

9. számú melléklet

AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA

| Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Me | db/év | Ajánlati egységár | Ajánlati ár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4364131106 | Höálló halogén mentes PVC keverék | 1 KW 1X1 | fm | 2000 |  | 0 |
| 4364131107 | Höálló halogén mentes PVC keverék | 1 KW 1X1,5 | fm | 2000 |  | 0 |
| 4364131201 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 3X1,5 N2XH-J | fm | 1300 |  | 0 |
| 4364131202 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 5X1,5 N2XH-J | fm | 900 |  | 0 |
| 4364136211 | Vréz jelzőkábel | 19X1,5 SZRMKM 1KV | fm | 300 |  | 0 |
| 4364137205 | Vréz jelzőkábel vasszalagos | 5X1,5 SZRMKVM-J 1KV | fm | 300 |  | 0 |
| 4364137208 | Vréz jelzőkábel vasszalagos | 10X1,5 SZRMKVM -J 1KV | fm | 200 |  | 0 |
| 4364137214 | Vréz jelzőkábel,vasszalagos | 14X1,5 SZRMKVM- 1KV | fm | 300 |  | 0 |
| 4364137305 | Vréz jelzőkábel | 7X2,5 SZRMKVM-J 1KV | fm | 300 |  | 0 |
| 4364137604 | Vréz jelzőkábel | 5X6 SZRMKVM-J 1KV | fm | 200 |  | 0 |
| 4364234403 | Alu. földkábel | 4X16 SZAMKATV 0,6/1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234411 | Alu. földkábel | 4X240 SZAMKATU 0,6/1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234702 | Erőátviteli kábel 0921 26 | NYY-J 5X16 | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234703 | Kábel | NYY-J 5X10 RM CU | fm | 200 |  | 0 |
| 4364131101 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 2,5 0,6/1KV N2XH-O | fm | 2100 |  | 0 |
| 4364131102 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 4 0,6/1KV N2XH-O | fm | 300 |  | 0 |
| 4364131103 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 6 0,6/1KV N2XH-O | fm | 300 |  | 0 |
| 4364131104 | Hőálló halogén mentes PVC keverék | 1KW 1X10 | fm | 200 |  | 0 |
| 4364131203 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 3X2,5 N2XH-J 1000W | fm | 200 |  | 0 |
| 4364131204 | Hőálló halogén mentes PVC vezeték | 5X2,5 N2XH-J 1000W | fm | 600 |  | 0 |
| 4364234116 | Alu. földkábel | 1X1000 SZAMKATV0,6/1KV | fm | 1000 |  | 0 |
| 4364233115 | Alu. földkábel | 1X8000,6/1KV SZAMKAM | fm | 500 |  | 0 |
| 4363320703 | Vréz vezeték szilikongumi szig vezeték | 2,5 0,6/1KV SIF | fm | 4900 |  | 0 |
| 4363320706 | Vréz vez.szilikongumi szig. vezeték | 4 0,5/1KV SIF | fm | 500 |  | 0 |
| 4363320708 | Vréz vezeték szilikongumi szig vezeték | 16 0,6/1KV SIF | fm | 500 |  | 0 |
| 4363320716 | Szilikon szigetelésű vezeték | 35 1,5KV SIF/GL 1,5KV | fm | 1500 |  | 0 |
| 4363320717 | Szilikon szigetelésű vezeték | 50 1,5KV SIF /GL 1,5KV | fm | 3000 |  | 0 |
| 4363320724 | Szilikon kettős szig.vez. melegálló | 6 1,5KV SIF/GL 1,5KV | fm | 800 |  | 0 |
| 4363320725 | Szilikon szigetelt vez. melegálló | 10 1,5KV SIF/GL 1,5KV | fm | 600 |  | 0 |
| 4363320901 | Szilikon szigetelt vez. hőálló | 70 0,6/1KV SIF/GL 1,5K | fm | 2700 |  | 0 |
| 4363320902 | Szilikon szigetelt vez. hőálló | 120 0,6/1KV SIF/GL 1,5 | fm | 400 |  | 0 |
| 4363320904 | Szilikon szigetelt vez. hőálló | 150 0,6/1KV SIF/GL 1,5 | fm | 100 |  | 0 |
| 4363320710 | Vréz vez.szilikongumi szig. | 35MM2 SIAF 1KV | fm | 200 |  | 0 |
| 4363320809 | Szilikon vezeték külön.hajl. melegálló | 5X1,5 SIHF | fm | 200 |  | 0 |
| 4363320702 | Vréz vezeték szilikongumi szig.vezeték | 1,5 0,6/1KV SIF | fm | 800 |  | 0 |
| 4361114040 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,4 | kg | 60 |  | 0 |
| 4361114050 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,5 | kg | 60 |  | 0 |
| 4361114056 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,56 | kg | 50 |  | 0 |
| 4361114063 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,63 | kg | 50 |  | 0 |
| 4361114071 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,71 | kg | 20 |  | 0 |
| 4361114075 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,75 | kg | 20 |  | 0 |
| 4361114090 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,9 | kg | 50 |  | 0 |
| 4363320917 | Kábel szilikon szigezelésű üvegszálas | SIF -GL 300/500V 1,5 | fm | 100 |  | 0 |
| 4361114060 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 0,6 | kg | 20 |  | 0 |
| 4361114200 | MZZ vörösréz zománchuzal B hőosztályú | 2 | kg | 20 |  | 0 |
| 4362121106 | Huzal árnyékolt | 2X0,5 LIYCY | fm | 20 |  | 0 |
| 4362121651 | Vezeték árnyékolt 2x0,14 | LIYCY | fm | 200 |  | 0 |
| 4362121653 | Árnyékolt kábel | 4X0,75 LIYCY | fm | 200 |  | 0 |
| 4362121656 | Árnyékolt kábel | 2X2X0,5 LIYCY | fm | 50 |  | 0 |
| 4362121657 | Árnyékolt vezeték 4x0,2 | LIYCY | fm | 20 |  | 0 |
| 4362121658 | Árnyékolt vezeték | LIYCY 4,2X0,5 | fm | 700 |  | 0 |
| 4362121659 | Árnyékolt vezeték | LIYCY 2,2X0,75 | fm | 500 |  | 0 |
| 4362121801 | Árnyékolt kábel | 2X0,5+8X0,22 | fm | 100 |  | 0 |
| 4362123009 | Árnyékolt kábel | 4X0,22 VOMKKH | fm | 30 |  | 0 |
| 4362123010 | Árnyékolt vezeték | 6X0,25 LIYCY | fm | 100 |  | 0 |
| 4362123021 | Árnyékolt kábel | 7X0,75 YSLCY | fm | 100 |  | 0 |
| 4362121652 | Árnyékolt vezeték | LIYCY 2X0,75 | fm | 300 |  | 0 |
| 4362123014 | Árnyékolt kábel | 16X2X0,6 | fm | 200 |  | 0 |
| 4362121113 | Kábel árnyékolt műanyag szigetelt | 4X0,5 VOMKEXOM | fm | 50 |  | 0 |
| 4362121171 | Vörösréz huzal fehér | 0,75 VOM KH | fm | 300 |  | 0 |
| 4363330402 | Gyújtővezeték müa.szig. | 4 KV-OS 1,5 MM | fm | 1000 |  | 0 |
| 4362111524 | Vörösrézhuzal ónozott tömör fekete TOM | 0,8 | fm | 500 |  | 0 |
| 4362121057 | Koaxális rádió kábel | RG 11 75 OHM | fm | 200 |  | 0 |
| 4362121081 | Koaxális rádiókábel | RG.58 50 OHM | fm | 100 |  | 0 |
| 4362121438 | Koaxiális kábel | RG.59 BU | fm | 300 |  | 0 |
| 4362121447 | Koax kábel | RG 6 75 OHM | fm | 100 |  | 0 |
| 4362121448 | Koax kábel | H155 | fm | 100 |  | 0 |
| 4368311600 | Vréz fonadék lap.0,5 E.Sz. | 16 8463X0,05 | fm | 20 |  | 0 |
| 4363110401 | Surlodás olaj-lángálló szigetelt kábel | NSGA FÖU 120 MM2 1KV | fm | 600 |  | 0 |
| 4363320104 | Vez. gumitömlő | 2X1,5 GT 250 | fm | 500 |  | 0 |
| 4363320373 | V.réz sodrott gumi kábel | 35-ÖS GT 1KV | fm | 200 |  | 0 |
| 4363320406 | Gumitömlő vezeték NSGAF | 3KV 2,5 MM | fm | 100 |  | 0 |
| 4363320407 | Gumitömlő vezeték NSGAF | 3KV 1,5 MM | fm | 200 |  | 0 |
| 4363320408 | Gumitömlő vezeték NSGAF | 3KV 1,8 MM 50-ES | fm | 300 |  | 0 |
| 4363320500 | Hegesztő kábel | 16 GH GKH 200 | fm | 50 |  | 0 |
| 4363320501 | Hegesztő kábel | 25 GH GKH 200 | fm | 230 |  | 0 |
| 4363320503 | Hegesztő kábel | 50 GH GKH 200 | fm | 700 |  | 0 |
| 4363320218 | Vréz vez. gumitömlő | 3X1 380V H05RR-F | fm | 100 |  | 0 |
| 4363320219 | Vréz vez. gumitömlő | 3X1,5 380V H05RR-F | fm | 400 |  | 0 |
| 4363320323 | Vörösréz gumitömlőhuz. hajl. | 3X1,5 450/750V H07RN-F | fm | 200 |  | 0 |
| 4363320504 | Hegesztő kábel | 70MM2 H01N2-D | fm | 100 |  | 0 |
| 4363110501 | Disel olajálló vez.sodrott | 1,50 750V MCV | fm | 4600 |  | 0 |
| 4363110502 | Disel olajálló vez.sodrott | 2,50 750V MCV | fm | 1320 |  | 0 |
| 4363110503 | Diesel olajálló vez.sodrott | 4,00 750V MCV | fm | 150 |  | 0 |
| 4363110504 | Diesel olajálló vez..sodrott | 6,00 750V MVC | fm | 300 |  | 0 |
| 4363110505 | Diesel olajálló vez.sodrott | 10,0 750V MCV | fm | 700 |  | 0 |
| 4363110508 | Diesel olajálló vez.sodrott | 35,0 750V MCV | fm | 200 |  | 0 |
| 4363110509 | Diesel olajálló vezeték sodrott | 50 750V MCV | fm | 750 |  | 0 |
| 4363110702 | Diesel olajálló vezeték Piros | 2,5 1500V MCV | fm | 400 |  | 0 |
| 4363110703 | Diesel olajálló vezeték Piros | 4,0 1500V MCV | fm | 1800 |  | 0 |
| 4363110704 | Diesel olajálló vezeték Piros | 6,0 MCV 1500V | fm | 100 |  | 0 |
| 4363110706 | Diesel olajálló vezeték Piros | 16,0 1500V MCV | fm | 900 |  | 0 |
| 4363110707 | Diesel olajálló vezeték Piros | 25,0 1500V MCV | fm | 700 |  | 0 |
| 4363110709 | Diesel olajálló vezeték Piros | 50,0 1500V MCV | fm | 940 |  | 0 |
| 4363110710 | Diesel olajálló vezeték Piros | 70,0 1500V MCV | fm | 960 |  | 0 |
| 4363110711 | Diesel olajálló vezeték Piros | 95,0 1500V MCV | fm | 750 |  | 0 |
| 4363118004 | Vréz vezeték müa.szig.tömör, zöld-sárga | 1,50 450/750V H07V-U | fm | 1440 |  | 0 |
| 4363118005 | Vréz vezeték müa.szig.tömör, Zöld-Sárga | 2,50 450/750V H07V-U | fm | 1000 |  | 0 |
| 4363312005 | Autóvill.vezeték sodrot | 0,75MM2 24V MA | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311102 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 0,75MM2 300/500V H05VK | fm | 1700 |  | 0 |
| 4363311103 | V.réz vez. műa.szig.hajl. sodrott fekete | 1MM2 300/500V H05VK | fm | 5300 |  | 0 |
| 4363311104 | Vréz vez.müa.szig.hajl. sodrott fekete | 1,5 450/750V H07V-K | fm | 11400 |  | 0 |
| 4363311105 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 2,5 450/750V H07V-K | fm | 7600 |  | 0 |
| 4363311106 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodr. fekete MKH | 4 450/750V,H07V-K | fm | 10950 |  | 0 |
| 4363311609 | V. réz vezeték sodr. kerek | 3X1,5 1KV H05VV-F | fm | 1100 |  | 0 |
| 4363312004 | Autóvill.vez.fekete sodr.vréz | 1,5 30X0,25 24V MA | fm | 100 |  | 0 |
| 4363312007 | Autóvill.vez. sodr.vréz | 2,5 H07V-K | fm | 300 |  | 0 |
| 4363110510 | Diesel olajálló vezeték sodrott | 70,0 750V MCV | fm | 1900 |  | 0 |
| 4363110708 | Diesel olajálló vezeték Piros | 35,0 1500V MCV | fm | 1210 |  | 0 |
| 4363110712 | Diesel olajálló vezeték Piros | 120,0 1500V MCV | fm | 650 |  | 0 |
| 4363110715 | Diesel olajálló vezeték Piros | 240,0 1500V MCV | fm | 1600 |  | 0 |
| 4363312004 | Autóvill.vez.fekete sodr.vréz | 1,5 30X0,25 24V MA | fm | 100 |  | 0 |
| 4363312007 | Autóvill.vez. sodr.vréz | 2,5 H07V-K | fm | 200 |  | 0 |
| 4362111801 | Vörösrézvezeték Supertronic-Purö 300 V | 2,X0,34 300V | fm | 400 |  | 0 |
| 4351425250 | Önindító testkábel IK.435 | 5250 | fm | 5 |  | 0 |
| 4362111529 | Vörösréz huzal ónozott tömör fekete TOM | 2,5 | fm | 100 |  | 0 |
| 4363110002 | Tömör vörösréz vezeték | 0,75 300/500V H05V-U | fm | 500 |  | 0 |
| 4363111003 | Vréz vezeték müa.szig.tömör. | 2,50 1 KV MCU-H07V-U | fm | 900 |  | 0 |
| 4363113002 | Vréz vezeték müa.szig.tömör barna | 1,00 1 KV MCU-H07V-U | fm | 200 |  | 0 |
| 4363115301 | Vréz vezeték müa.szig.tömör barna | 1X0,5 MCSKH | fm | 200 |  | 0 |
| 4363118001 | Vréz vezeték müa.szig. tömör,zöd-sárga | 0,75 1KV MCU-HO7V-U | fm | 300 |  | 0 |
| 4363311109 | V.réz vez.szigetelt hajl. sodrott fekete | 16 MKH 1KV | fm | 600 |  | 0 |
| 4363311110 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 25 MKH 1KV | fm | 500 |  | 0 |
| 4363311111 | V.réz vezeték szigetelt hajl.fekete | 35 MKH 1KV | fm | 250 |  | 0 |
| 4363118003 | Vréz vezeték müa.szig. tömör,zöd-sárga | 1,00 300/500V H07V-U | fm | 100 |  | 0 |
| 4363311109 | V.réz vez.szigetelt hajl. sodrott fekete | 16 MKH 1KV | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311110 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 25 MKH 1KV | fm | 250 |  | 0 |
| 4363311111 | V.réz vezeték szigetelt hajl.fekete | 35 MKH 1KV | fm | 250 |  | 0 |
| 4363311116 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 150 MKH 1KV | fm | 450 |  | 0 |
| 4363311117 | Vréz huz.müa.sz.hajl. sodrott | 2X0,75 MKH 1KV | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311119 | Vréz huz.müa.szig.hajl. sodrott | 2X1,5 300/500V YSLY-JZ | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311141 | Vréz vez. szigetelt hajl. sodrott | 185 MKH-H07V-K 1KW | fm | 50 |  | 0 |
| 4363311150 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 0,5 300/500V MKH-H05VK | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311151 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 0,75 300/500V MKHH05VK | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311152 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 1 300/500V MKH-H05V-K | fm | 500 |  | 0 |
| 4363311301 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott | 2X0,5 S100C-S2000C | fm | 200 |  | 0 |
| 4363314501 | Vez.hajl. barna, sodrott MKH | 0,5 300/500V H05V-K | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311507 | Tömlővez.müa.szig.lap.vörösréz lapos | 2X0,5 MT 380V | fm | 200 |  | 0 |
| 4363311508 | Tömlővez.müa.szig.lap.sodrott vréz vez. | 2X0,75 380V H05VV-F | fm | 1900 |  | 0 |
| 4363311509 | Tömlővez.müa.szig.lap sodrott vréz vez | 2X1 380V H05VV-F | fm | 1300 |  | 0 |
| 4363311513 | Tömlővez.müa.szig.lap.sodrott vréz vez.l | 3X0,75 300/500 H05VV-F | fm | 4200 |  | 0 |
| 4363311515 | Tömlővez.müa.szig.lap sodrott vréz vez. | 3X1,5 300/500V H05VV-F | fm | 6200 |  | 0 |
| 4363311516 | Tömlővez.müa.szig.lap sodrott vréz vez.. | 3X2,5 300/500V H05VV-F | fm | 3100 |  | 0 |
| 4363311518 | Tömlővez.müa.szig lap sodrott vréz vez.l | 4X0,75 300/500 H05VV-F | fm | 900 |  | 0 |
| 4363311521 | Tömlővez.müa.szig lap sodrott vréz vez.l | 4X2,5 300/500V H05VV-F | fm | 1100 |  | 0 |
| 4363311525 | Tömlővez.müa.szig. sodrott vréz vezetőv. | 5X1 MT 380V | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311530 | Tömlővezeték műanyag vréz, sodrott | 5X10 MT 380V | fm | 600 |  | 0 |
| 4363311553 | Tömlővezeték müa.szig. vréz, sodrott | 5X1,5 MTK 380V | fm | 1600 |  | 0 |
| 4363314002 | MKH vezeték kül.hajl. fehér sodrott | 0,75 MKH 1KV | fm | 500 |  | 0 |
| 4363314007 | MKH vezeték kül.hajl.fehér sodrott | 6 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314301 | MKH vezeték hajl. kék sodrott | 0,5 MKH 1KV | fm | 500 |  | 0 |
| 4363314302 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 0,75 MKH 1KV | fm | 700 |  | 0 |
| 4363314303 | Vezeték hajl. kék sodrott MKH | 1,00 300/500V H05V-K | fm | 700 |  | 0 |
| 4363314306 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 4 MKH 1KV | fm | 900 |  | 0 |
| 4363314307 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 6 MKH 1KV | fm | 800 |  | 0 |
| 4363314308 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 10 MKH 1KV | fm | 550 |  | 0 |
| 4363314309 | MKH vez.hajl. kék sodrott | 16 MKH 1KV | fm | 550 |  | 0 |
| 4363314310 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 25 MKH 1KV | fm | 400 |  | 0 |
| 4363314312 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 50 MKH 1KV | fm | 200 |  | 0 |
| 4363314315 | MKH vezeték hajl.kék sodrott | 10 1KV MKH-H07V-K | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314601 | MKH vez.hajl.zöld-sárga sodrott | 0,5 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314604 | Vezeték hajl.zöld-sárga sodrott MKH | 1,5 450/750V H07V-K | fm | 1300 |  | 0 |
| 4363314610 | MKH vez.hajl. zöld-sár.sodrott | 25 MKH 1KV | fm | 450 |  | 0 |
| 4363314611 | MKH vez.hajl.zöld-sár.sodrott | 35 MKH 1KV | fm | 250 |  | 0 |
| 4363314614 | MKH vez.hajl.zöld-sár.sodrott | 240 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314615 | MKH vez.hajl.zöld-sár.sodrott | 120 MKH 1KV | fm | 150 |  | 0 |
| 4363314616 | MKH vez.hajl.zöld-sár.sodrott | 50 MKH 1KV | fm | 300 |  | 0 |
| 4363314801 | MKH vezeték hajl.fekete sodrott | 10 1KV MKH-H07V-K | fm | 200 |  | 0 |
| 4363311101 | Vréz vez.müa.szig.hajl.sodrott fekete | 0,5MM2 300/500V H05VK | fm | 1300 |  | 0 |
| 4363311107 | Vréz vez.szigetelt hajl. sodrott fekete | 6,00 450/750V H07V-K | fm | 1300 |  | 0 |
| 4363311124 | Vréz huz.müa.szig.hajl.sodrott | 3X1 300X500V YSLY-JZ | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311125 | Vréz huz.müa.szig.hajl.sodrott | 3X1,5 300/500V YSLY-JZ | fm | 900 |  | 0 |
| 4363311408 | Vréz vez.lap.sodr. vörösréz lapos | 2X0,75 250VH03VVH2-F | fm | 400 |  | 0 |
| 4363311510 | Tömlővez.müa.szig. lap.sodrott vréz vez. | 2X1,5 300/500V H05VV-F | fm | 700 |  | 0 |
| 4363311514 | Tömlővez.müa.szig.lap.sodrott vréz vez.. | 3X1 300/500V H05VV-F | fm | 3200 |  | 0 |
| 4363311516 | Tömlővez.müa.szig.lap sodrott vréz vez.. | 3X2,5 300/500V H05VV-F | fm | 900 |  | 0 |
| 4363311519 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez. | 4X1 300/500V H05VV-F | fm | 200 |  | 0 |
| 4363311520 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez. | 4X1,5 300/500V H05VV-F | fm | 700 |  | 0 |
| 4363311526 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez. | 5X1,5 300/500V H05VV-F | fm | 1800 |  | 0 |
| 4363311527 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez | 5X2,5 300/500V H05VV-F | fm | 1500 |  | 0 |
| 4363314605 | Vezeték hajl. zöld-sárga sodrott MKH | 2,5 450/750VH07V-K | fm | 1600 |  | 0 |
| 4363314606 | Vezeték hajl. zöld-sár. sodrott MKH | 4 450/750V,H07V-K | fm | 3100 |  | 0 |
| 4363311528 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez | 5X4 300/500V H05VV-F | fm | 1000 |  | 0 |
| 4363311529 | Tömlővez.müa.szig. lap sodrott vréz vez | 5X6 300/500V H05VV-F | fm | 700 |  | 0 |
| 4363311112 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 50 450/750V H07V-K | fm | 200 |  | 0 |
| 4363311115 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 120 MKH 1KV | fm | 1050 |  | 0 |
| 4363110005 | Tömör vörösréz vezeték fekete | 2,5 450/750V H07V-U | fm | 1200 |  | 0 |
| 4363110006 | Tömör vörösréz vezeték fekete | 4 450/750V H07V-U | fm | 550 |  | 0 |
| 4363110009 | Réz vez. PVC. szig. fekete | 16 450/750V H07V-U | fm | 400 |  | 0 |
| 4363110011 | Réz vez. PVC. szig. fekete | 35 450/750V H07V-U | fm | 300 |  | 0 |
| 4363114001 | Vréz vezeték müa.szig. tömör fehér | 0,75 1 KV MCU-H07V-U | fm | 300 |  | 0 |
| 4363115002 | Vréz vezeték müa.szig.tömör kék | 1,00 300/500V H05V-U | fm | 300 |  | 0 |
| 4363115004 | Vréz vezeték müa.szig.tömör kék | 2,5 450/750V H07V-U | fm | 1300 |  | 0 |
| 4363115003 | Vréz vezeték müa.szig.tömör kék | 1,5 450/750V H07V-U | fm | 1740 |  | 0 |
| 4363115005 | Vörösréz vezeték műa. szig. tömör kék | 4,00 405/750V H07V-U | fm | 750 |  | 0 |
| 4363115006 | Vörösréz vezeték müa. szig. tömör kék | 6,00 450/750V H07V-U | fm | 600 |  | 0 |
| 4363311108 | V.réz vez.szigetelt hajl. sodrott fekete | 10 450/750V H07V-K | fm | 550 |  | 0 |
| 4363314304 | Vezeték hajl. kék sodrott MKH | 1,5 450/750V H07V-K | fm | 1100 |  | 0 |
| 4363314305 | Vezeték hajl.kék sodrott MKH | 2,5 450/750V H07V-K | fm | 800 |  | 0 |
| 4363314607 | Vezeték hajl.zöld-sár. sodrott MKH | 6 450/750V H07V-K | fm | 700 |  | 0 |
| 4363314608 | Vezeték hajl.zöld-sár. sodrott MKH | 10 450/750V H07V-K | fm | 700 |  | 0 |
| 4363314609 | Vezeték hajl.zöld-sár. sodrott MKH | 16 450/750V H07V-K | fm | 550 |  | 0 |
| 4363320810 | Szilikon vezeték | 3X1,5 300/500V SIHF | fm | 300 |  | 0 |
| 4364234404 | Alu. földkábel | 4X25 0,6/1KV SZAMKAM | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234407 | Alu. földkábel | 4X95 SZAMKATV 0,6/1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234409 | Alu. földkábel | 4X150 SZAMKATV 0,6/1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234410 | Alu. földkábel | 4X50,50SZAMKATV0,6/1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4364235602 | Kábel vörösréz MBCU | 3X1,5 300/500V 0,6KV | fm | 4100 |  | 0 |
| 4364235603 | Kábel vréz MBCU | 3X2,5300/500V 0,6/1KV | fm | 3200 |  | 0 |
| 4364235609 | Kábel vréz MBCU | 5X1,5 300/500V 0,5/1KV | fm | 3500 |  | 0 |
| 4364235610 | Kábel vréz MBCU | 5X2,5 3008/500V 0,6/1 | fm | 3300 |  | 0 |
| 4364235611 | Kábel vréz MB | 5X4 NYY-J 0,5/1KV | fm | 800 |  | 0 |
| 4364235612 | Kábel vréz MB | 5X6 NYY-J 0,6/1KV | fm | 800 |  | 0 |
| 4364235617 | Kábel vréz MB | 5X10 1KV | fm | 700 |  | 0 |
| 4363118301 | Vréz vezeték müa.szig. tömör,fekete | 1,00 1 KV MCU-H07V-U | fm | 800 |  | 0 |
| 4363115015 | Vréz vezeték müa.szig. tömör,kék | 1,00 1 KV MCU H07V-U | fm | 800 |  | 0 |
| 4363118003 | Vréz vezeték müa.szig. tömör,zöd-sárga | 1,00 300/500V H07V-U | fm | 400 |  | 0 |
| 4363118102 | Vréz vezeték müa.szig.tömör fekete | 0,75 1 KV MCU-H07V-U | fm | 400 |  | 0 |
| 4363115016 | Vréz vezeték müa.szig.tömör kék | 0,75 1 KV MCU-H07V-U | fm | 400 |  | 0 |
| 4364234405 | Alu. földkábel | 4X35/35 SZAMKAT 1000W | fm | 100 |  | 0 |
| 4364234412 | Alu. földkábel 1000W | 4X185/185 SZAMKAT | fm | 100 |  | 0 |
| 4363311142 | Vréz vez. szig. hajl. sodr kettös szig. | 240 MKH-H07V-K 1KW | fm | 100 |  | 0 |
| 4363112003 | Vréz vezeték müa.szig.tömör szürke | 1,5 450/750V H07V-U | fm | 300 |  | 0 |
| 4363112004 | Vréz vezeték müa.szig.tömör szürke | 2,5 450/750V H07V-U | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314504 | MKH vezeték hajl.barna sodrott | 1,5 1KV MKH-H07V-K | fm | 300 |  | 0 |
| 4363314505 | MKH vez.hajl. barna, sodrott | 2,5 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4363314506 | MKH vez.hajl.barna sodrott | 4 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4362111624 | v.réz huzal műa.szig.ónozott zöld | 0,8 TOMW2 | fm | 200 |  | 0 |
| 4362111578 | Vörösrézhuzal tömör szürke műanyag szig. | 0,80 TOM | fm | 200 |  | 0 |
| 4363311517 | Tömlővez.müa.szig.lap sodrott vréz vez.. | 3X4 300/500V H05VV-F | fm | 200 |  | 0 |
| 4363314314 | MKH vez.hajl.kék sodrott | 95 MKH 1KV | fm | 100 |  | 0 |
| 4367110240 | Szabadvez. vréz vezetővel kosaras sz.cs. | 240 37X2,85 | kg | 2400 |  | 0 |
| 4368132500 | Vréz sodrat 0,1 elemisz. | 25 3234X0,1 | kg | 260 |  | 0 |
| 4363115009 | Vréz vezeték müa.szig.tömör kék | 1,5 450/750V H07V-U | kg | 100 |  | 0 |
| 4363110010 | Tömör vörösréz vezeték fekete | 1,5 450X750V H07V-U | kg | 1000 |  | 0 |
| 4363311143 | Vréz vez. szigetelt hajl. sodrott fekete | 240 450/750V H07V-K | kg | 2350 |  | 0 |
| 4363311144 | Vréz vez.szigetelt hajl.sodrott fekete | 95 MKH 1KV | kg | 250 |  | 0 |
| 4368312500 | Vréz fonadék lap.0,5 E.Sz .25 | 24x135x0,1 | kg | 75 |  | 0 |
| 4368337000 | Vréz fonadék lap.0,1 E.Sz. 70 | 48x186x0,1 | kg | 75 |  | 0 |
| 4368310002 | Vréz fonadék lap.0,1 elemi szálból | 19X3X78 35MM2 | kg | 20 |  | 0 |
| 4363311136 | réz huz.müa.szig.hajl.sodrott | 12x1 300/500V YSLY-JZ | fm | 20 |  | 0 |
|  | Vréz. Jelzőkábel | 48x1,5 SZRMKVM-J |  | 100 |  | 0 |
| 4863350128 | Optikai Patch MM 62,2/125 ST-ST DUPLEX | PATCHORD 5M | db | 2 |  | 0 |
| 4863350129 | Optikai Patch MM 62,2/125 ST-ST DUPLEX | PATCHORD 30M | db | 2 |  | 0 |
| 4364232101 | Alu földkábel | 1X240 06//1KV SZA | fm | 1000 |  | 0 |
| 4363311654 | 2x6mm² MT kábel | 2x6mm² | fm | 400 |  | 0 |
| 4363110007 | Tömör vörösréz vezeték fekete | 6,00 450/750V H07V-U | fm | 100 |  | 0 |
| 4368121600 | VRÉZ SODRAT 0,07 ELEMISZ. | 16 4116X0,07 | kg | 100 |  | 0 |
|  | 4x1 halogénmentes kábel tip: N2XH |  | fm | 1000 |  | 0 |
|  | 3x1 árnyékolt vezeték |  | fm | 2500 |  | 0 |
| 4367110241 | vörösréz sodrat 240-es | 61x2,3 | fm | 500 |  | 0 |
| Összesen (nettó ajánlati ár) [Felolvasólapra írandó]: | 0 |