## Munka1
III. rész: Savas ipari zárt akkumultárok
Ssz | Cikkszám | Megnevezés | Műszaki paraméterek, befoglaló méret ( hosszúság x szélesség x magasság) | db | Villamos Üzemigazgatóság | HÉV Üzemigazgatóság | Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság | Metró Üzemigazgatóság | Metró Infrastruktúra Főmérnökség | HÉV Infrastruktúra Főmérnökség | Villamos Infrastruktúra Főmérnökség | Villamos Áramellátási Szolgálat | Tapasztalati éves mennyiség | Nettó ajánlati ár az első 12 hónapra vonatkozóan (Ft/db) | Nettó ajánlati érték az első 12 hónapra vonatkozóan (Ft)
1. | 4331330611 | Akkumulátor Powersafe | 6V/165/2 6V 173Ah, 296x204x234 mm | db |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
2. | 4331330613 | Akkumulátor Powersafe | 2VE310 2V 275 Ah, 142x208x260 mm | db |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
3. | 4331422289 | Zselés akkumulátor 12 V | 38 Ah NP | db | [5 empty] | 10 |  | 2 | 12
4. | 4331422314 | Zselés akkumulátor 12 V, MP45-12 | 45 Ah, 195x170x165 mm | db | [5 empty] | 10 |  |  | 10
5. | 4331423504 | Akkumulátor zselés Yuasa NP (szünetmentes tápegységhez 12 V | 5 Ah | db | [5 empty] | 10 |  |  | 10
6. | 4331422295 | Akkumulátor zselés 12 V | 24 Ah | db | [5 empty] | 10 |  |  | 10
7. | 4331370020 | Akkumulátor zselés | 60 Ah, 232x173x204 mm | db | [5 empty] | 17 |  |  | 17
8. | 4331422315 | PR55-12 zárt ólomakkumulátor VRLA „szünetmentes” | 12V, C20:55 Ah, 229x138x227 mm M6 csavaros | db | [5 empty] | 10 |  |  | 10
9. | 4331422403 | EXIDE Sonnenschein VRLA-GEL akkumulátor | A 412/180A | db | 240 | [7 empty] | 240
10. | 4331422293 | APC SLA tipusú zselés akkumulátor | 6V/4.5 AH 70x447x101 mm | db | [5 empty] | 6 |  |  | 6
11. | 4331422307 | APC Smart-UPS 1000 zselés akku | 12V/7 Ah 151x65x94 mm | db | [5 empty] | 8 |  |  | 8
12. | 4331422303 | Ólom zselés akkumulátor | 6V 1,3 AH HJ-WATT AZS | db | [5 empty] | 15 |  |  | 15
13. | 4331422316 | Zselés akkumulátor 12V | HP2-12, 2Ah, 176x59x33 mm | db | [5 empty] | 5 |  |  | 5
14. | 4331422317 | Zselés akkumulátor 12V | PBQ 7.0-12, 7Ah, 150x90x60 mm | db | [5 empty] | 5 |  |  | 5
15. | 4334110121 | Ólom-zselés akkkumlátor | 6V 2,5ah 95x70x34mm | db | [7 empty] | 2 | 2
Nettó ajánlati érték az első 12 hónapra vonatkozóan összesen: