## Világítótestek
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 1835210026 | hajólámpa búra kerek | KPA-261 | 105
2. | 1836120060 | Opálbura menetes | ÁTM 60 | 320
3. | 1836120070 | Opálbúra menetes | ÁTM 70 | 6
4. | 4341110037 | Lámpatest,porc.alj,egyenes,átlátszó | MT.1061.A | 40
5. | 4341110154 | Kontrollámpa P9P LLNVNB 230V |  | 10
6. | 4341110356 | Lámpatest AXIAL kültéri | FSD 2X36 W | 4
7. | 4341210304 | Lámpatest, 60W | MT.1165 | 60
8. | 4341910048 | Fénycsőlámpatest 2x36W | 13.24.655 | 4
9. | 4341910061 | Fénycső armatura 13-24-062 | 2X36W | 10
10. | 4341910114 | Fénycsőlámpates, por és vízmentes | 2X40W P/2 13-34-854 C | 14
11. | 4341910116 | Fénycsőlámpatest por és vízment.fém ker. | PPB 13-24-854 BZ | 66
12. | 4341910128 | Fénycsőlámpatest, 6x20W | 13.62.662 | 4
13. | 4341910230 | Fénycsőlámpatest, 3x40W | PPB.340 | 15
14. | 4341910240 | Fénycsőlámpatest, 3x36W | ET.33/66 | 20
15. | 4341910244 | Fénycsőlámpatest, 1x18W | PRELUX.118 | 54
16. | 4341910245 | Armatura Prelux-136 | 1X36W | 79
17. | 4341910257 | Simovil armatura | 1X18W PE-R-118 | 1
18. | 4341910258 | Armatura Prelux-1x58W | 1X58W PRELUX | 64
19. | 4341930023 | Utastéri neon világítás | 250X1320 | 0
20. | 4342110001 | Infra érzékelős halogén reflektor 150W |  | 5
21. | 4342110003 | Halogén reflektor 150 W |  | 11
22. | 4342110009 | Halogén reflektor lámpa | KB 300/500W | 13
23. | 4342130245 | Közvil.lámpatest Zafir 1ST 70 PC oszlopr | 1X70W TCL | 7
24. | 4342130246 | Közvil.lámpatest Medio ST 70 PC | 1X70W TCL ÁTFESZ. | 2
25. | 4344140051 | Csuklós géplámpa | 70 CM/125 MM | 13
26. | 4344210051 | Hajólámpa, kerek | E27 P100W | 118
27. | 4349120102 | Műanyag búra | 2X40W 10593/3 | 210
28. | 4349140048 | Műanyag búra prizmás EKA 4x18W | EKA 4X18W | 20
29. | 4349140055 | Prizmás búra 3x40W | 13.34.66 | 63
30. | 4349140057 | Prizmás búra 10580/3 | 13.24.665 | 80
31. | 4349140058 | Prizmás búra | 13.42.66 | 10
32. | 4349140084 | Fénycsőbúra foglalat nélkül | SMI20130.E.800 | 90
33. | 4349140101 | Műanyag búra | PPBK.240F.340F | 115
34. | 4349140111 | Búra | 13.34.854. R | 135
35. | 4349140315 | Bura körfénycsöves armaturáhiz | SMO-32 | 30
36. | 4349140318 | Búra | SPRV 3X40 | 60
37. | 4349140330 | Búra lámpához | Z1N-70 PC | 2
38. | 4341910062 | Fénycső armatura | 13-14-062 1X36W | 10
39. | 4341911005 | Vészvilágító fénycsőlámpatest minden irányba mutathatóan szerelhető | Cronus EL6, IP42 | 5
|  |  |  | 1875 | Összesen:

## Trafók, relék áramváltók
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4223310720 | Trafó | 220/24 25W | 2
2. | 4223311704 | Hálozati trafó Weidmüller 8575310000 | 230V 24V | 2
3. | 4223316108 | Trafo "Weller" BTH.A.10 | 24V | 11
4. | 4224910003 | Transzformátor PPK-231 230/24V | PPK-231 230/24V | 2
5. | 4227120010 | Feszültségváltó FME.10 | 11000/3/100/3/100/3 | 3
6. | 4227221017 | Áramváltó AMt-1 szigetelési szint 0,1 | 0,72/3-KV 100/5A 15VA | 3
7. | 4811110012 | Relé | JS 12-K RET 49-00-27 | 10
8. | 4811110013 | Relé | JS 24-K RET 49-00-47 | 70
9. | 4811110034 | Relé 24V 50Hz | KR.11/S/F | 4
10. | 4811110037 | Relé 110 V | KR.11/S/F | 26
11. | 4811110071 | Relé Omron | G2R-2-SN24V DC | 20
12. | 4811110075 | Relé Omron | MY4-02 DC 24V | 40
13. | 4811110077 | Relé Omron | G6E-134P5VDC 1MORZE 5É | 70
14. | 4811110103 | Relé | R.15/3P-WT 24V DC | 30
15. | 4811110109 | Relé 240V AC | R.15 | 40
16. | 4811110122 | Vezérlési relé | TKC22E | 10
17. | 4811110141 | Relé | R4-2014-23-5024 WT | 5
18. | 4811110142 | Relé | R4-2014-23-5030 WT | 5
19. | 4811110602 | Jelfogó ipari 24V DC AGCDO | 273/273.H | 750
20. | 4811110603 | Relé ipari 11ér tesztgombbal leddel | 24V DC MK3PN5-S | 100
21. | 4811110604 | Relé ipari 11ér védődiódás | 24V DC MK3PD5 | 20
22. | 4811110607 | Relé 230V AC | KRS.273.H | 45
23. | 4811110610 | Relé TelemechaniqueRXM 4AB 1B7 24V | RXM 4AB 1B7 | 10
24. | 4811110611 | Relé Telemechanique AC RXM 4AB 1P7 230V | AC RXM 4AB 1P7 230V | 45
25. | 4811110641 | Relé Finder 60.12.9.048.0040 | 60.12.9.048.0040 | 5
26. | 4811110642 | Relé TELEMCHANIQUE RXM 4AB 1BP | RXM 4AB 1BP | 22
27. | 4811110657 | Relé 220V DC | FINDER60.13.9.220.0040 | 20
28. | 4811110658 | Relé 220V AC | FINDER60.13.8.220.0040 | 20
29. | 4811110659 | Relé 110V DC | FINDER60.13.9.110.0040 | 20
30. | 4811110661 | Relé dugaszolható Finder 34.51.7.0240010 | 6A 24V DC | 25
31. | 4811110662 | Relé miniatür Finder 55.34.9.024.0040 |  | 40
32. | 4811110663 | Relé ipari Finder 60.12.9.024.0040 |  | 10
33. | 4811110664 | Relé Finder 40.52.8.230.0001 |  | 10
34. | 4811510201 | Időrelé 220V 50Hz | RTS.61 | 6
35. | 4811510401 | Időrelé CRM-91H/UNI | AC/DC 12-240V | 40
36. | 4811510402 | Időrelé CRM-93H/UNI | AC/DC 12-240V | 30
37. | 4811510625 | Időrelé RE-11 RMMV | RE-11 RMMV | 5
38. | 4811510627 | Időrelé DMB 51 | DMB 51 | 5
39. | 4811610063 | Relé SCHRACK | RP.011012 | 35
40. | 4813310424 | Jelfogó 24V 50Hz OMRON | MY.4 | 20
41. | 4813310516 | Jelfogó 24V DC OMRON | MY.2.0 | 20
42. | 4813310517 | Jelfogó 24V DC | GPM.4 | 20
43. | 4813310829 | Relé HAMLIN | HE 722 A05-30 | 5
44. | 4813319904 | Időrelé 60V DC SCHRACK | PT 570560 | 2
45. | 4819910088 | Relé foglalat Telemechanique RXZ 1M 114 | RXM 1M114 | 65
46. | 4819910092 | Relé foglalat | FINDER 90.21 | 45
47. | 4819910093 | Relé foglalat | FINDER 94.74 | 35
48. | 4819910099 | Reléfoglalat Omron | PYF-14A-E | 30
49. | 4819910100 | Reléfoglalat Omron P2RF-05-E | P2RF-05-E | 50
50. | 4819910101 | Reléfoglalat Finder 90.20 | FINDER 90.20 | 10
51. | 4819910285 | Időrelé aljzat Finder | 94.04 | 40
52. | 4819910306 | Jelfogó foglalat | JFCS.11 | 100
53. | 4819910316 | Relé foglalat | PZ.11 | 160
54. | 4822110070 | Hőfokszabályozó 380V 16A 80 C fok | 5271.0.103.0 | 8
55. | 4822110080 | Hőfokszabályozó szobatermosztát | AD.30.50 | 8
56. | 4813120033 | Impulzus relé Legrand | 0040 19 | 10
|  |  |  | 2244 | Összesen:

## Biztosítékok, sorkapcs.
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4373340007 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | VDO 16A | 150
2. | 4373340105 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | DO.II 6A | 115
3. | 4373340106 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | DO.II 10A | 70
4. | 4373340107 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | DO.II 16A | 40
5. | 4373340108 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | DO.II 20A | 5
6. | 4373340109 | Gyorskiolv.olvadóbetétek | DO.II 25A | 5
7. | 4373340202 | Lomhakiolv.olvadóbetét | VDOL 6A | 50
8. | 4373340203 | Lomhakiolv. olvadóbetét | VDOL 10A | 100
9. | 4373340204 | Lomhakiolv. olvadóbetét | VDOL 16A | 100
10. | 4373340205 | Lomhakiolv.olvadóbetét | VDOL 20A | 50
11. | 4373340206 | Lomhakiolv.olvadóbetét | VDOL 25A | 50
12. | 4373340208 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.II 6A | 510
13. | 4373340209 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.II 10A | 810
14. | 4373340210 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.II 16A | 750
15. | 4373340211 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.II 20A | 250
16. | 4373340212 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.II 25A | 410
17. | 4373340213 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.III 35A | 285
18. | 4373340214 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.III 50A | 225
19. | 4373340215 | Lomhakiolv.olvadóbetétek | KM.DOL.III 63A | 130
20. | 4373360006 | Biztosító aljzat nagytelj. | NOL.O 100.A.I.S | 30
21. | 4373360010 | Biztosító aljzat nagytelj. | NM.00.III.S.E86.10 | 55
22. | 4373360011 | Biztosító aljzat | NM.00.125.A.I.S.E. | 30
23. | 4373360012 | Biztosító aljzat késes | NM.D.00 125A | 55
24. | 4373360013 | Biztosító aljzat késes | NM.D.0 160A | 50
25. | 4373360014 | Biztosító aljzat késes | NM.D.1 250A | 50
26. | 4373360311 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 10A 10X38 GG | 20
27. | 4373360312 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 16A 10X38 GG | 110
28. | 4373360313 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 20A 10X38 GG | 20
29. | 4373360314 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 25A 10X38 GG | 20
30. | 4373360315 | Legrand hengeres olvadóbiztositék lomha | 16A 10X38 AM | 40
31. | 4373360316 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 40A 22X58 GG | 21
32. | 4373360317 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 50A 22X58 GG | 21
33. | 4373360318 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 63A 22X58 GG | 21
34. | 4373360319 | Legrand hengeres olvadóbiztositék gyors | 80A 22X58 GG | 21
35. | 4373360805 | Olvadóbiztosító | NOLGD.00 35A | 20
36. | 4373361152 | Biztosítóbetét 750V Diazed SIEMENS | 10A | 56
37. | 4373361153 | Biztosítóbetét 750V Diazed SIEMENS | 16A | 50
38. | 4373361155 | Biztosítóbetét 750V Diazed SIEMENS | 25A | 50
39. | 4373361180 | Olvadó biztosíték Siemens | 50A 600V DC 5SD8050 | 4
40. | 4373361181 | Olvadó biztosíték Siemens | 2A 600V DC 5SD8002 | 8
41. | 4373362002 | Olvadó betét üvegcsöves | B.20/5,2 125MA | 135
42. | 4373362003 | olvadóbetét üvegcsöves | B.20/5,2 160MA | 50
43. | 4373362004 | Olvadobetét üvegcsöves | 200 MA B.20/5,2 | 150
44. | 4373362006 | Olvadóbetét üvegcsöves 315MA | B.20/5,2 | 150
45. | 4373362007 | Olvadóbetét üvegcsőves 400MA | B.20/5,2 | 420
46. | 4373362008 | Olvadóbetét üvegcsőves 500MA | B.20/5,2 | 370
47. | 4373362009 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 630MA | 100
48. | 4373362010 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 800MA | 850
49. | 4373362011 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 1A | 1670
50. | 4373362012 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 1,25A | 730
51. | 4373362013 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 1,6A | 1070
52. | 4373362014 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 2A | 3640
53. | 4373362015 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 2,5A | 900
54. | 4373362016 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 3,15A | 735
55. | 4373362017 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 4A | 520
56. | 4373362018 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 5A | 125
57. | 4373362019 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 6,3A | 805
58. | 4373362020 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 8A | 25
59. | 4373362021 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 10A | 520
60. | 4373362058 | Olv.betét üvegcsöves | B.20/5,2 60MA | 50
61. | 4373362905 | Olv.betét üvegcsöves | K.37/11 20A | 200
62. | 4373363080 | Olv.betét porcelán (10x38) | 16A 500V NFC-63-210 | 20
63. | 4373364014 | Biztosíték Wichmann | 4 A | 100
64. | 4373364015 | Biztosíték 2A Wichmann |  | 150
65. | 4373364017 | Biztosíték üvegcsöves WITHMANN | 600MA | 100
66. | 4373364018 | Biztosíték üvegcsöves WITHMANN | 200MA | 400
67. | 4373364019 | Biztosíték üvegcsöves | 100MA | 100
68. | 4373365102 | Biztosítóbetét | VNO.00 16A | 20
69. | 4373365103 | Biztosítóbetét | VNO.00 20A | 6
70. | 4373365104 | Biztosítóbetét | VNO.00 25A | 164
71. | 4373365105 | Biztosítóbetét | VNO.00 35A/40/ | 188
72. | 4373365106 | Biztosítóbetét | VNO.00 50A | 64
73. | 4373365107 | Biztosítóbetét REND:MENY.: 3 DB | VNO.00 63A | 216
74. | 4373365108 | Biztosítóbetét | VNO.00 80A | 24
75. | 4373365109 | Biztosítóbetét | VNO.00 100A | 24
76. | 4373365110 | Biztosítóbetét REND:MENY.: 3 DB | VNO.00 125A | 68
77. | 4373365202 | Biztosítóbetét | VNO.0 16A | 15
78. | 4373365205 | Biztosítóbetét | VNO.0 35(40)A | 68
79. | 4373365206 | Biztosítóbetét | VNO.0 50A | 50
80. | 4373365207 | Biztosítóbetét | VNO.0 63A | 50
81. | 4373365208 | Biztosítóbetét | VNO.0 80A | 50
82. | 4373365209 | Biztosítóbetét | VNO.0 100A | 15
83. | 4373365209 | Biztosítóbetét | VNO.0 100A | 44
84. | 4373365210 | Biztosítóbetét | VNO.0 125A | 44
85. | 4373365311 | Biztosítóbetét | VNO.1 160A | 53
86. | 4373365312 | Biztosítóbetét | VNO.1 200A | 51
87. | 4373365801 | Biztosítóbetét | FNOR 50A | 160
88. | 4373365803 | Biztosítóbetét | FNOR 125A | 56
89. | 4373365804 | Biztosítóbetét | FNOR 160A | 20
90. | 4373380432 | Ferraz patron biztosíték Hannover | 32 A | 80
91. | 4373390001 | Oldószemes biztositék 10A 250V | TW 6000 M10250G | 50
92. | 4373430010 | Ki-be kapcs.bill.kétsarkú | KB.62.KS | 100
93. | 4373430131 | Vízmentes kapcsoló | KBI.5.62KV | 10
94. | 4373430702 | Kapcsoló | KBI 2-102 CBS | 15
95. | 4373430704 | Kapcsoló falon kivüli | KBI 2-106 CBS | 9
96. | 4373430713 | Kapcsoló | KBI 2-102 CKS | 20
97. | 4373430717 | Kapcsoló | KBI 2-102 CKV | 10
98. | 4373430722 | Kapcsoló 082843 | KBI 2-103 CBS | 5
99. | 4373430730 | Kapcsoló | KBI 2-105 CBS | 20
100. | 4373430733 | Kapcsoló | KBI 2-105 CKV | 5
101. | 4373430749 | Kapcsoló | KBI 2-102 BV | 5
102. | 4373430754 | Falon kivüli vízment kapcsoló 2 pólusú | KBI 2-102 CV 0839 02 | 40
103. | 4373460002 | Dugalj Prodax | 1-ES | 30
104. | 4373490053 | Csatlakozó thermikus | TCS.2 16.A KIPSZER | 20
105. | 4373510406 | Sorozatkapocs bakelit 4mm2 | E.23.D.777/6 6 TA | 10
106. | 4373510411 | Sorozatkapocs 2,5mm2 | E-523 380 V | 100
107. | 4373510412 | Sorozatkapocs bakelit 4mm2 12 tagos | E.523/777/12.12 TA | 40
108. | 4373510413 | Sorozatkapocs | 1,5MM2 12 TAGU | 243
109. | 4373510417 | Sorozatkapocs | K2,5P 6MM2 12TAGU | 30
110. | 4373510419 | Sorozatkapocs | MK.3/12 2,5MM2 | 130
111. | 4373510420 | Sorozatkapocs | K.2,5B 12TAGU | 50
112. | 4373510421 | Sorozatkapocs | K.4.B 12TAGU | 120
113. | 4373510612 | Sorozatkapocs bakelit 6mm2 | E.524/999/12.12 TA | 65
114. | 4373512063 | Sorozatkapocs | SK.63.A.E.507.A | 47
115. | 4373512100 | Sorozatkapocs | SK.100.E.508 | 97
116. | 4373512160 | Sorozatkapocs | SK.160.E.509.A | 10
117. | 4373512247 | C sin kipszer | KCSN.03.DIN.46.277 | 10
118. | 4373512264 | C sin | TS.32 | 20
119. | 4373512274 | Jelőlőszám 0-50 | FW 4734.0 | 10
120. | 4373512277 | Sorozatkapocs | WDU.2,5 | 200
121. | 4373512278 | Kábeljelölő szám 0-9 | 1,5-4 MM2 J150-J159 | 25
122. | 4373512279 | Kábeljelölő szám 0-9 | 10-25 MM2 J100-J109 | 25
123. | 4373512280 | Kábeljelölő szám 0-7 | 25-70 MM2 J700-J707 | 25
124. | 4373512282 | Sorozatkapocs | WDU.6 | 100
125. | 4373512283 | Sorozatkapocs | WDU.10 | 100
126. | 4373512284 | Sorozatkapocs | WDK.2,5DU | 100
127. | 4373512460 | Sorkapocs Widmüller | SAK 35N/35 | 60
128. | 4373512461 | Végzárólap Weidmüller | SAK 35 N35 | 10
129. | 4373512463 | Végzárólap Weidmüller | SAK 4/35 | 50
130. | 4373514047 | Sorozatkapocs | AP.KRG.1179.2 | 25
131. | 4373514057 | Sorozatkapocs | SAK.2,5.KG.2796.2 | 500
132. | 4373514100 | Sorozatkapocs | SAK.6.MM.1099.2 | 200
133. | 4373514101 | Sorozatkapocs összekötő | Q4.2.1141.0 | 100
134. | 4373514210 | Szerelt keresztkötés weidmüller | SAK.10.Q.10.4574.0 | 10
135. | 4373514250 | Végrögzítő | EW.35.NR.38356 | 175
136. | 4373514354 | Sorozatkapocs TS.35 sin | 3834.0 | 5
137. | 4373514378 | Véglap | AP.2,5 2795.2 | 25
138. | 4373514382 | Szerelt keresztkötés sak 2,5 | 3687.0 | 10
139. | 4373514383 | Szerelt keresztkötés sak 4 | 3688.0 | 10
140. | 4373514384 | Szerelt keresztkötés sak 6 | 4570.0 | 10
141. | 4373514406 | Sorozatkapocs Weidmüller | SAK.2,5/35 3804.2 | 100
142. | 4373514407 | Sorozatkapocs weidmüller | SAK.4/35 4436.2 | 150
143. | 4373514423 | Sorozatkapocs | SAK.16 2710.2 | 50
144. | 4373514428 | Sorozatkapocs elem WEIDMÜLLER SAK 4SS | WEIDMÜLLER SAK 4 SS | 200
145. | 4373514445 | Sorkapocs biztosítós | SAKS.1/35.KRG.1732.2 | 10
146. | 4373514492 | Sorozatkapocs Weidmüller | SAK 2,5 2688.6 | 200
147. | 4373514493 | Sorozatkapocs SAK.6/35 | PA.TS.35.3805.6-U | 155
148. | 4373514494 | Sorozatkapocs SAK.10/35 | PA.TS.35.4437.6-U | 131
149. | 4373514501 | Kalapsin Weidmüller | 35 MM | 2
150. | 4373514502 | Tartósín perforálr acél WEIDMÜLLER | 051450 | 4
151. | 4373514519 | Tartósín BSC kismegszakitohoz |  | 32
152. | 4373514528 | Sorkapocs Weidmüller SAK 95 KRG | SAK 95 KRG | 10
153. | 4373514529 | Végelzáró lap Weidmüller AP SAK 95 KRG | AP SAK 95 KRG | 10
154. | 4373514601 | Vezetékjelölő gyűrű | PX-1.2,6-5,6 | 1000
155. | 4373514604 | Vezetékjelölő betűk | PX 1 | 180
156. | 4373514610 | Sorkapocs 12 tagu 2,5mm2 | S.3.A | 423
157. | 4373514611 | Sorkapocs 12 tagu 4mm2 | S.5.A | 126
158. | 4373514612 | Sorkapocs 12 tagú 6mm2 | S.10.A | 125
159. | 4373514788 | Biztosító sorozatkapocs szürke | 281.611 WAGO 0,08-4 | 15
160. | 4373514827 | Vezetékősszekötő Wagó | 273.106 3X1/1,5X2,5 | 700
161. | 4379110007 | Kábelelosztó fedél | WM 160 | 1
162. | 4379110008 | Kábelelosztó fedél | WM 80 | 2
163. | 4373450044 | EGYPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT | PDK2-101 KB2 | 10
164. | 4373450047 | CSILLÁRKAPCSOLÓ BETÉT PRODAX BARNA | PDK2-105 KB2. | 4
165. | 4373450053 | ALTERNATÍV KAPCSOLÓ BETÉT PRODAX BARNA | PDK2-106 KB2 | 4
166. | 4373460002 | DUGALJ PRODAX | 1-ES | 10
167. | 4373430131 | Vízmentes kapcsoló | KBI.5.62KV | 60
168. | 4373430140 | Billenőkapcsoló váltó | KBI.5.66.K | 10
169. | 4373510423 | Sorozatkapocs | K.6.B12 600V | 100
|  |  |  | 27382 | Összesen:

## Foglalatok, dug. alj.
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4373120023 | Foglalat E.14 menettel | F.14-25 | 44
2. | 4373130003 | Csillárfoglalat | E.27 NORMÁL | 50
3. | 4373130004 | Foglalat normál kapcs.nélk. | F.27.K.35.B.E.27MT | 42
4. | 4373130008 | Normál foglalat védett kiv. | F.27.104/P.3/8ÖCST | 100
5. | 4373130019 | Foglalat | F.27.249.P | 20
6. | 4373130022 | Porcelán foglalat | F.27.45.P | 212
7. | 4373130029 | Foglalat | F.27.252.P | 20
8. | 4373190019 | Foglalat E.40 talpas kiv. | F.40.46.P | 40
9. | 4373210001 | Doboz MÜD 80 tömszelencés |  | 32
10. | 4373210002 | Csatl.sülly.műa.fedlappal | DA.102.BS-KS | 12
11. | 4373210008 | Dugaszoló aljzat csapófedél | LEL | 40
12. | 4373210011 | Csatl.fali műa.fedéllel | DAFK.102.BV | 55
13. | 4373210012 | Csatl.aljzat sülly. kettős | DAFKK.162.1.KS | 8
14. | 4373210027 | Csatlakozó aljzat 250V 083913 | DAFK.5.102.KV 2P+F | 227
15. | 4373210032 | Csatlakozó aljzat 4 dughelyes | DAFK.4.102.K | 3
16. | 4373210033 | Dugaszoló aljzat | DAFR.323.M | 5
17. | 4373210045 | Dugaszoló aljzat süly. | DAF.2.162.KS | 48
18. | 4373210046 | Dugaszoló aljzat | DAF.2.162.BS | 25
19. | 4373210047 | Dugaszoló aljzat | DAFK2-162-1 BS DUPL | 35
20. | 4373210053 | Dugaszoló aljzat sülly.kettős | 250V.6A | 30
21. | 4373210057 | Dugaszoló aljzat | DAFR.164 16A | 10
22. | 4373210060 | Dugaszoló aljzat kettős | DAFKK.102.K | 40
23. | 4373210069 | Dugaszoló aljzat rögzíthető Daf 323 | DAFR.324 | 5
24. | 4373210075 | Dugaszoló aljzat | DAFH.162.AK | 37
25. | 4373210080 | Dugaszoló aljzat falon kívüli | DAF.2.162.K | 81
26. | 4373210082 | Dugaszoló aljzat vízmentes falon kívüli | DAF.2.162.KV IP.34 | 92
27. | 4373210104 | Elosztó dugaszolóval 3 dughelyes | 3 DUGHELYES | 30
28. | 4373210152 | Gumi csatlakozó fekete,tömör gumidugóhoz | 51364 | 25
29. | 4373210205 | Elosztó Kontaset 6 dughelyes |  | 85
30. | 4373210208 | Elosztó konta modul 4 dughelyes | 238.404 | 98
31. | 4373210209 | Elosztó | 240.406 | 23
32. | 4373210210 | Elosztó 5 dughelyes E 150 | 240.405 | 43
33. | 4373210211 | Újravezetékelhető 6 elosztó kapcs. | LEGRAND 0534 34 | 21
34. | 4373210212 | Újravezetékelhető 3 elosztó kapcs. fehér | KONTAVILL 0534-31 | 3
35. | 4373210306 | Gumi lengőcsatlakozó aljzat Lengrand | 51.367 10/16A 250V | 2
36. | 4373210321 | Beépithető háztartási aljzat Legrand | 07 7210 | 20
37. | 4373211033 | Dugaszoló villa | DA.42-162 | 5
38. | 4373212001 | Afit kábel dobra tekercselt | DUG.ALJZATTAL 40FM | 6
39. | 4373212003 | Hosszabbító elektromos kábeldobhoz | 35CM DOBHOZ | 11
40. | 4373212007 | Hosszabbító kábeldobbal | 15FM.4 | 2
41. | 4373212008 | Hosszabitó kábeldobbal | 25 FM | 25
42. | 4373212009 | Hosszabbító | 5 FM | 15
43. | 4373212010 | Hosszabbító | 30FM | 9
44. | 4373212011 | Hosszabbító kábeldobbal | 40 FM 3X1,5 | 14
45. | 4373212012 | Hosszabbító kábeldobbal | 40 FM 3X2,5 | 3
46. | 4373212012 | Hosszabbító kábeldobbal | 40 FM 3X2,5 | 8
47. | 4373221004 | Csatlakozó dugó | 5X32 A | 17
48. | 4373221006 | Csatl.dugó védőérintkezővel | DFKO.3-102 K 056327 | 135
49. | 4373221008 | Dugaszoló villa DFKO.102 | DFKO.102 | 55
50. | 4373221009 | Dugaszoló villa | DFL.103 | 65
51. | 4373221013 | Dugaszoló villa HT. | POPP.564 | 190
52. | 4373221016 | Dugaszoló villa 380V 056327 | DFH.323 K06M 3P+F | 15
53. | 4373221028 | Dugaszoló villa | D.24-102 | 20
54. | 4373221030 | Dugaszoló villa 056308 | DFH.164.M K06M 3P+N+F | 30
55. | 4373221033 | Dugaszoló villa | DFO.162.K | 261
56. | 4373221038 | Cs.dugó vil.lámpa billkapcs. | DFN.162.B | 43
57. | 4373221039 | Dugaszoló villa 058328 | DFH.324.K 06 M 3P+N+F | 15
58. | 4373221047 | Tömör gumidugó fekete | 50321 | 85
59. | 4373221051 | Dugvilla | DKF 162K | 70
60. | 4373221071 | Dugvilla 2pól.Mennekes katonai Siemens | 20-25V 40-50V63A 24230 | 5
61. | 4373221072 | Menekes csatlakozó 3568P 600V Combino | 3568P 600V COMBINO | 4
62. | 4373230003 | Vasaló érintk.II.S. bakelit | DKCF.102.B.PORC.VÉ | 20
63. | 4373230024 | Griff csipesz CABA-KLEP 250 | 138568-11 PIROS | 20
64. | 4373230025 | Griff csipesz CABA-KLEP | 138576-11 FEKETE | 20
65. | 4373230030 | Krokodilcsipesz dugaszos |  | 160
66. | 4373230031 | Krokodilcsipesz hüvelyes |  | 480
67. | 4373230044 | Vasaló csatlakozó | DKCF.3.4.102.B | 20
68. | 4373240104 | Dug.hosszabbító 4 FM. | DFKO.3.102+CSF102 | 2
69. | 4373310212 | Biztosító | DB.II. | 12
70. | 4373310213 | Biztosító aljzat | NMDO | 40
71. | 4373310228 | Biztosító aljzat | DB.III | 12
72. | 4373320003 | Betétfej D.rendszerű | DF.II E.27.MEN.35A | 12
73. | 4373320005 | Betétfej D.rendszerű | DF.III.E.33.MEN.63A | 12
74. | 4373210404 | Kapcsoló keret | PK-1 | 20
75. | 4373230008 | MÉRŐCSIPESZ PIROS 1000V | AK.2.B 2540 | 2
76. | 4373230009 | MÉRŐCSIPESZ FEKETE 1000V | AK.2.B | 2
77. | 4373230010 | KROKODILCSIPESZ (ZÖLD-SÁRGA) SZIGETELT | 1000V CT3251-4/5 | 10
|  |  |  | 3615 | Összesen:

## Saruk, tömszelencék
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4371210351 | Henselkábel ősszekötő doboz | D 9045 Z | 10
2. | 4371325402 | Toldó hüvely CU PFISTERER | 25MM2 300.894.894 | 500
3. | 4371325403 | Toldó hüvely CU PFISTERER | 35MM2 300.895.895 | 470
4. | 4371325404 | Toldó hüvely CU PFISTERER | 50MM2 300.896.896 | 470
5. | 4371325405 | Toldó hüvely CU PFISTERER | 70MM2 300.897.897 | 470
6. | 4371325410 | Toldó hüvely CU PFISTERER | 240MM2 300.902.902 | 100
7. | 4371325414 | Kötőhüvely alu. PFISTERER | 1000MM2 300.983.983 | 92
8. | 4371325450 | Toldóhüvely 70mm2 TH 70 |  | 200
9. | 4371325461 | Zsugorodó szig.toldó hüvely | 1,8MM TROCON ZSTHP | 100
10. | 4371325462 | Zsugorodó szig.toldó hüvely | 2,4MM TROCON ZSTHK | 100
11. | 4371329138 | Szig.toldóhüvely Rend.meny.:100 db | 1,5MM2 PIROS | 2600
12. | 4371329139 | Szig.toldóhüvely Rend.meny.:100 db | 2,5MM2 KÉK | 3300
13. | 4371330012 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 3627.5MM2.RÉZVEZ.H | 500
14. | 4371330014 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 3630.4MM2.RÉZVEZ.H. | 600
15. | 4371330016 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 6 MM2.RÉZVEZ.H. | 1900
16. | 4371330018 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 10MM2.RÉZVEZ.HEZ | 450
17. | 4371330020 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 16MM2.RÉZVEZ.HEZ | 900
18. | 4371330022 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 25MM2.RÉZVEZ.HEZ | 400
19. | 4371330024 | Forr.hüv.káb.saru rézb.sajt | 35MM2.RÉZVEZ.HEZ | 1000
20. | 4371330028 | Forr.hüv,káb.saru rézb.sajt | 70MM2.RÉZVEZ.HEZ | 500
21. | 4371330038 | Forr.hüv,káb.saru rézb.sajt | 240MM2.RÉZVEZ.HEZ | 100
22. | 4371335415 | Kábelsaru alu | 1000MM2 300.292.292 | 40
23. | 4371337015 | Kábelsaru markolóprésh. 5,1 | 3401.16MM2 | 25
24. | 4371337035 | Kábelsaru markolóprésh. 7,5 | 3403.35MM2.RÉZVEZ. | 175
25. | 4371337050 | Kábelsaru réz MP | 3404.50MM2 | 500
26. | 4371337070 | Kábelsaru réz MP | 3405.70MM2 | 350
27. | 4371337097 | Kábelsaru réz MP | 150MM2 | 30
28. | 4371337099 | Kábelsaru réz | 3410. 240MM2 | 120
29. | 4371337102 | Kábelsaru réz MP | 3457. 120MM2 | 40
30. | 4371337135 | Kábelsaru réz MP 35MM2 8 mm 10mm | 3453. 35MM2 | 2280
31. | 4371337150 | Kábelsaru réz MP 50MM 10mm 12mm | 3454. 50MM2 | 300
32. | 4371337151 | Kábelsaru réz mp 50MM2 10mm 16mm | 36916. 50MM2 | 220
33. | 4371337170 | Kábelsaru réz MP 70MM2 12mm 12mm | 3455.70MM2 | 180
34. | 4371337465 | Kábelsarú AMP 165 297.0 |  | 200
35. | 4371337466 | Kábelsaru AMP | 165.299.0 | 50
36. | 4371337502 | Kábelsaru AMP | 726.343.2 | 600
37. | 4371338099 | Kábelsaru alu MP | 240MM2 CK | 200
38. | 4371338152 | Kábelsaru alu MP | 3506 95MM2 12,5 | 60
39. | 4371338153 | Kábelsaru alu MP | 3507 120MM2 14 | 40
40. | 4371338154 | Kábelsaru alu MP | 3508 150MM2 15,8 | 40
41. | 4371338155 | Kábelsaru alu MP | 3509 185MM2 17,5 | 40
42. | 4371338156 | Kábelsaru alu MP | 3510 240MM2 20 | 60
43. | 4371339506 | Kábelsaru szigetelt | 33306 1,5-2,5MM2 | 1600
44. | 4371339507 | Kábelsaru szigetelt | 33307 1,5-2,5MM2 | 500
45. | 4371339508 | Kábelsaru szigetelt | 33308 1,5-2,5MM2 | 500
46. | 4371339509 | Kábelsaru szigetelt | 33309 1,5-2,5MM2 | 500
47. | 4371339515 | Kábelsaru szigetelt Espa 42126 | 33380 4-6MM2 | 500
48. | 4371339516 | Kábelsaru szigetelt Espa | 33013 | 500
49. | 4371339517 | Kábelsaru szigetelt Espa | 33935 | 500
50. | 4371339518 | Kábelsaru szigetelt Espa | 31735 | 500
51. | 4371339519 | Kábelsaru szigetelt Espa | 33938 | 500
52. | 4371339520 | Kábelsaru szigetelt Espa | 33376 | 500
53. | 4371339521 | Kábelsaru szigetelt Espa | 34016 4-6 MM | 500
54. | 4371339522 | Kábelsaru szigetelt Espa | 34529 4-6 MM | 500
55. | 4371339552 | Kábelsaru szigetelt | 2,5 | 3150
56. | 4371339556 | Kábelsaru szigetelt | ÁTM.6 | 500
57. | 4371340001 | Kábelsaru zárt 2,5-6MM2 | 03410.311.011 | 500
58. | 4371340034 | Kábelsaru 1,5-2,5 AMP 165.300.0 | 03408.311.011 | 1300
59. | 4371340036 | Kábelsaru AMP.165.303.0 6,5-11 | 03412.311.011 | 200
60. | 4371340040 | Kábelsaru 6-16 AMP 726.343.2 | 03417.311.011 | 200
61. | 4371340041 | Kábelsaru 10-25 AMP 726.343.3 | 03423.311.011 | 200
62. | 4371340049 | Kábelsaru 25-50 AMP 726.346.1 | 03432.311.011 | 100
63. | 4371340059 | Vezeték összekötő soros 1-2,5mm2 | 34529.000.000 | 400
64. | 4371340123 | Kábelsaru szigetelt | PSZ 3 | 700
65. | 4371340125 | Szigetelt szemes saru | PSZ.4 | 2300
66. | 4371340126 | Szigetelt szemes saru | PSZ.6 | 1100
67. | 4371340127 | Szigetelt szemes saru | PSZ.8 | 350
68. | 4371340128 | Szigetelt szemes saru | PSZ.10 | 50
69. | 4371340178 | Kábelsaru szigetelt 1,5-2,5mm2 | 33359.000.000 | 800
70. | 4371340296 | Villás saru | 1,5-2,5MM2 7 4.2 KVA | 500
71. | 4371340323 | Szemes saru 4.3 8 | 0,25-1,5 | 1600
72. | 4371340324 | Szemes saru 6.4 11.6 | 0,25-1,5 | 1000
73. | 4371340325 | Szemes saru 4.3 8.5 | 1,5-2,5 | 1500
74. | 4371340327 | Csapos tüske saru 1.9 12.5 | 0,25-1,5 | 1000
75. | 4371340328 | Csapos tüske saru 1.9 12.5 | 1,2-2,5 | 4300
76. | 4371340329 | Szig.toldóhüvely 25 | 0,25-1,5 | 700
77. | 4371340330 | Szig. toldóhüvely KTH 1,5-2,5 mm2 | 1,5-2,5 | 300
78. | 4371340331 | Csúszósaru 6.30X0.8 | 0,25-1,5 | 500
79. | 4371340332 | Csúszósaru 6.30X0.8 | 1,5-2,5 | 2000
80. | 4371340333 | Csúszó saru hüvely 6.30X0.8 | 0,25-1,5 | 400
81. | 4371340334 | Csúszó sarú hüvely 6.30X0.8 | 1,5-2,5 | 1100
82. | 4371340335 | Telj.szig.csúszósaru hüvely | 0,25-1,5 | 400
83. | 4371340336 | Szemes saru PSZ.5 | 0,25-1,5 5,3 8 | 2825
84. | 4371340339 | Szemes saru 8.5X3.7 | 2,5MM2 | 200
85. | 4371340340 | Szemes saru 9.5X5.3 | 2,5MM2 | 2000
86. | 4371340342 | Szemes saru 13.6X10.5 | 2,5MM2 | 45
87. | 4371340344 | Szemes saru 9.5X4.3 | 6MM2 | 245
88. | 4371340346 | Szemes saru 12X6.4 | 6MM2 | 4200
89. | 4371340347 | Szemes saru 15X8.4 | 6MM2 | 100
90. | 4371340351 | Villás saru pv.4 1,5mm2 7.2x4.3 |  | 600
91. | 4371340361 | Szigetelt csapossaru Weidmüller | 1,5-2,5 MM2 6142304 | 1200
92. | 4371340378 | T.szig.csúszósaruh. 6.3X0.8 | 2,5MM2 | 1200
93. | 4371340380 | Szigeteletlen szemes saru | 1,5MM2 SZ.1.5-5 | 200
94. | 4371340381 | Szigeteletlen szemes saru | 1,5MM2 SZ.1.5-6 | 200
95. | 4371340382 | Szig.telen szem.sarú REND.MENY.:100 DB | 2,5MM2 SZ.2.5-4 | 2100
96. | 4371340383 | Szig.telen szem.sarú REND.MENY.: 50 DB | 2,5MM2 SZ.2.5-5 | 1450
97. | 4371340384 | Szig.telen szem.sarú 2,5mm2 SZ.2.5-6 | 2,5MM2 SZ.2.5-6 | 2700
98. | 4371340385 | Szig.telen.szem.sarú 4-6mm2 SZ.4-6 | 4-6MM2 SZ.4-6 | 300
99. | 4371340386 | Szigeteletlen szemes saru | 4-6MM2 SZ.4-8 | 150
100. | 4371340387 | Szigeteletlen szemes saru | 10MM2 SZ.10-6 | 1180
101. | 4371340388 | Szigeteletlen szemes saru | 10MM2 SZ.10-8 | 250
102. | 4371340389 | Szigeteletlen szemes saru | 10MM2 SZ.10-10 | 100
103. | 4371340390 | Szigeteletlen szemes saru | 16MM2 SZ.16-8 | 1000
104. | 4371340391 | Szigeteletlen szemes saru | 16MM2 SZ.16-10 | 480
105. | 4371340392 | Szig.telen szem.sarú 25mm2 SZ.25-8 | 25MM2 SZ.25-8 | 1150
106. | 4371340393 | Szig.telen szem.sarú 25mm2 SZ.25-10 | 25MM2 SZ.25-10 | 100
107. | 4371340394 | Szigeteletlen szem.saru REND.MENY.:100DB | 25MM2 SZ.35-8 | 1150
108. | 4371340395 | Szigeteletlen szem.saru REND.MENY.: 50DB | 35MM2 SZ.35-10 | 1300
109. | 4371340396 | Szigeteletlen szemes saru | 50MM2 SZ.50-8 | 1120
110. | 4371340397 | Szig.telen szem.sarú 50mm2 Sz.50-10 | 50MM2 SZ.50-10 | 500
111. | 4371340401 | Érvéghüvely E.020 | 0,5MM2 | 550
112. | 4371340402 | Érvéghüvely E.050 | 0,75MM2 | 1600
113. | 4371340403 | Érvéghüvely E.090 | 1MM2 | 1750
114. | 4371340404 | Érvéghüvely E.113 | 1,5MM2 | 3150
115. | 4371340405 | Érvéghüvely E.116 | 2,5MM2 | 2450
116. | 4371340406 | Érvéghüvely E.119 | 4MM2 | 1050
117. | 4371340407 | Érvéghüvely E.122 | 6MM2 | 850
118. | 4371340408 | Érvéghüvely E.124 | 10MM2 | 150
119. | 4371340409 | Érvéghüvely E.126 | 16MM2 | 100
120. | 4371340413 | Érvéghüvely szigeteletlen | 0,5MM2 E.01.N | 250
121. | 4371340414 | Érvéghüvely szigeteletlen | 0,75MM2 E.02.N | 250
122. | 4371340415 | Érvéghüvely szigeteletlen | 1MM2 E.03.N | 550
123. | 4371340416 | Érvéghüvely szigeteletlen | 1,5MM2 E.04.N | 600
124. | 4371340417 | Érvéghüvely szigeteletlen | 2.5MM2 E.05.N | 300
125. | 4371340418 | Érvéghüvely szigeteletlen | 4MM2 E.06.N | 250
126. | 4371340419 | Érvéghüvely szigeteletlen | 6MM2 E.07.N | 250
127. | 4371340420 | Érvéghüvely szigeteletlen | 10MM2 E.08.N | 250
128. | 4371340421 | Érvéghüvely szigeteletlen | 16MM2 E.09.N | 50
129. | 4371340422 | Érvéghüvely szigeteletlen | 25MM2 E.10.N | 50
130. | 4371340430 | Érvéghüvely iker | MX-TE 7508 2X0,5 | 300
131. | 4371340431 | Érvéghüvely iker | MX-TE 7508 2X1 | 300
132. | 4371340432 | Érvéghüvely iker | MX-TE 7508 2X1,5 | 300
133. | 4371340434 | Érvéghüvely iker | MX-TE 7508 2X0,75/N | 300
134. | 4371340451 | Szigeteletlen szemes saru | 16MM2 SZ.16-6 | 100
135. | 4371340470 | Szigeteletlen szemes saru | SZ 1,5-4 | 100
136. | 4371340481 | Szigetelt szemes saru | KSZ.4 | 1000
137. | 4371340482 | szigetelt szemes saru | KSZ.5 | 2200
138. | 4371340483 | Szigetelt szemes saru | KSZ.6 | 1200
139. | 4371340484 | Szigetelt szemes saru | SSZ.5 | 700
140. | 4371340485 | Szigetelt szemes saru | SSZ.6 | 700
141. | 4371340486 | Szigetelt szemes saru | SSZ.4 3,8*4,3*4 | 100
142. | 4371340487 | Szigetelelt szemes saru | SSZ 8 | 100
143. | 4371340488 | Szigetelelt szemes saru | KSZ 8 | 100
144. | 4371340503 | Szemes saru REND.MENY.:100 DB | 4X2,5MM | 200
145. | 4371340504 | Szemes saru 6x2,5mm | 6X2,5MM | 400
146. | 4371340505 | Szemes saru REND.MENY.:100 DB | 8X2,5MM | 500
147. | 4371340514 | Szemes saru | 5X2,5 | 200
148. | 4371340517 | Szemes saru | 8,4X6MM2 | 200
149. | 4371340570 | Szigeteletlen szemes saru | SZ 70-10 70MM2 | 500
150. | 4371340653 | Szigetelt rátolható csatl. hüvely | PCSH6 6,3-0,8 0,5-1 | 1750
151. | 4371340654 | Szigetelt rátolható csatl. hüvely | KCSH6 6,3-0,8 1,5-2,6 | 1850
152. | 4371340660 | Teljes szigetelésű csatl. hüvely | PTCSH6 6,3-0,8 0,5-1 | 600
153. | 4371340661 | Teljes szigetelésű csatl. hüvely | KTCSH6 6,3-0,8 0,5-2 | 600
154. | 4371340670 | Szigeteletlen csatlakozó hüvely biztos. | CSH6B | 200
155. | 4371340671 | Szigeteletlen csatlakozó csap biztosít. | CS6B | 200
156. | 4371340672 | Szigetelt csatlakozó csap | PCS6 | 100
157. | 4371340673 | Szigetelt csatlakozó csap | KCS6 | 100
158. | 4371390452 | Kábelsaru alu ferde | 800 | 40
159. | 4371392011 | Tömszelence bakelitből | 11 | 110
160. | 4371392013 | Tömszelence bakelitből | 13,5 | 200
161. | 4371392016 | Tömszelence bakelitből REND.MENY.:10 DB | 16 | 190
162. | 4371392021 | Tömszelence bakelitből | PM.21 | 110
163. | 4371392029 | Tömszelence bakelitből REND.MENY.: 50 DB | 29 | 50
164. | 4371393011 | Tömszelence műa. 11 |  | 100
165. | 4371393013 | Tömszelence műa. 16 |  | 204
166. | 4371393015 | Tömszelence műa. | 9 | 200
167. | 4371393021 | Tömszelence műanyag 21mm | 3323.2.II | 120
168. | 8248430000 | Kábelsaru 35mm2 | 10.800-126-2/A | 350
169. | 8248440000 | Kábelsaru 50mm2 | 10.800-12-1/A | 1100
170. | 8248580000 | Kábelsaru,kétlyukú 70mm2 | 10.800-126-3/A | 730
171. | 4371310001 | Vezetékleágazó AMP 735398-0 D 1,5-2,5mm | 1,5-2,5 MM | 400
172. | 4371310002 | Szigetelt vezeték leágazó Fisher 6/25-95 | 6/25-95 MM | 50
173. | 4371393016 | Tömszelence műa. UKT 13 mm | UKT 13 MM | 100
174. | 4371390452 | Kábelsaru alu ferde | 800-as | 50
175. | 4371325010 | Csatl.hüvely MP 3450. 10 mm2 | 3450.10MM2 | 200
176. | 4371340349 | Szemes saru 19.2x13 | 6MM2 | 200
177. | 4371340575 | Szigeteletlen szemes saru 120mm SZ120-12 | SZ 120-12 120MM2 | 50
178. | 4371340576 | Szigeteletlen szemes saru 120mm SZ120-10 | SZ 120-10 120MM2 | 50
179. | 4371340577 | Csapos tüske saru 16mm2 | 16MM2 | 100
180. | 4371391016 | Tömszelence fémből átm. 16 mm | 16 | 40
|  |  |  | 116701 | Összesen:

## Mágnes- és kézi kapcs.
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4232110702 | Mágneskapcsoló Legrand | 0040 53 | 30
2. | 4232110712 | Mágneskapcsoló LC1 K06 10M7 230V | LC1 K06 10M7 230V | 5
3. | 4232110713 | Mágneskapcsoló CL 45A 220V 30 om | CL 45A 220V | 3
4. | 4232110714 | Mágneskapcsoló CLOOA 310T | CLOOA 310T | 3
5. | 4232110715 | Mágneskapcsoló CLO1 A 310T | CLO1 A 310T | 3
6. | 4232119013 | Mágneskapcsoló | DIL.0.52 220V | 33
7. | 4232119014 | Mágneskapcsoló egyenáramra | DIL.0.52 220V | 15
8. | 4232119017 | Mágneskapcsoló egyenáramra | DIL.0.52 72V | 20
9. | 4232119101 | Mágneskapcsoló | DIL.00.52 24V 50 | 10
10. | 4232119103 | Mágneskapcsoló | DIL.00.52 220V 50HZ | 68
11. | 4232119105 | Mágneskapcsoló | DIL.00.52 380V 50 | 69
12. | 4232119108 | Mágneskapcsoló | DIL.00.44/D 230V 50HZ | 40
13. | 4232119111 | Mágneskapcsoló | DIL.00.52D/G 230V DC | 20
14. | 4232119126 | Mágneskapcsoló | DIL.00L.44D.G 220V | 20
15. | 4232119202 | Mágneskapcsoló | DIL.2.22 400V 50HZ | 15
16. | 4232119206 | Mágneskapcsoló | DIL.2.22. 220V 50HZ | 18
17. | 4232119301 | Mágneskapcsoló | DIL.3.22.P.1 220V | 15
18. | 4232119310 | Mágneskapcsoló | DIL.KG7 72V | 8
19. | 4232119317 | Mágneskapcsoló | DIL.00.52 380V 50 | 15
20. | 4232119331 | Mágneskapcsoló | DIL.00.44 | 4
21. | 4232119342 | Mágneskapcsoló | DIL K 4.32 | 19
22. | 4232119382 | Mágneskapcsoló | DIL K7-10 230V | 34
23. | 4232119651 | Mágneskapcsoló | DIL K18 230V | 10
24. | 4232119701 | Mágneskapcsoló | DIL.K11-10 230V 50HZ | 8
25. | 4232119753 | Motorvédő kapcsoló | DTMN-K11 4,9-7,3 A | 10
26. | 4232119816 | Mágneskapcsoló | DTM.0.52 380V | 10
27. | 4232119819 | Mágneskapcsoló | DTM.00.52 220V | 10
28. | 4232320001 | Mágneskapcsoló segédkapcsoló MFAV | HLK-G43 30V | 15
29. | 4232450660 | Végállás kapcsoló Siemens | VDE.0660 3 SE 2 120-1E | 4
30. | 4233213101 | Kapcsoló | KKM0 6002 | 20
31. | 4233213201 | Érintkező egység záró KK zöld | K 10 | 305
32. | 4233213202 | Érintkező egység nyitó KK piros | K 01 | 230
33. | 4233213203 | Érintkező egység foglalat sárga | FD | 305
34. | 4233213204 | Müködtető fej zöld | VVZ | 260
35. | 4233213205 | Müködtető fej sárga | VVS | 170
36. | 4233213206 | Burkolat | WA 0230 | 50
37. | 4233213207 | Burkolat | WA 0231 | 37
38. | 4233233001 | Kapcsoló ki-be | KKM.0.6002 16A | 25
39. | 4233233002 | Kapcsoló ki-be | KKO.6002 16A | 44
40. | 4233233003 | Kapcsoló körbeforgós | KK1. /SPEC.HEV ALK./ | 60
41. | 4233233011 | Kapcsoló | KKO 8 6683 | 6
42. | 4233233014 | Szakaszoló bíztositó kapcsoló Legrand | 0-160A 3P 6052-02 | 15
43. | 4233240008 | Kapcsoló | KKM1.6002 | 2
44. | 4233240009 | Kapcsoló | KK3.6002 | 2
45. | 4233240009 | Kapcsoló | KK3.6002 | 10
46. | 4233240010 | Kapcsoló | KK0.6004 | 5
47. | 4233240024 | Kapcsoló | KKZ0.6002 | 2
48. | 4233240062 | Kapcsoló | KK1.9002 | 64
49. | 4233240095 | Kapcsoló | KKM2.6002 | 1
50. | 4233240118 | Kapcsoló | KK1.6002 | 3
51. | 4233240136 | Kapcsoló | KKO 8-6425 | 30
52. | 4233240151 | Kapcsoló | KK0.6002 | 5
53. | 4233240152 | Kapcsoló | KKO.6064 | 30
54. | 4233240153 | Kapcsoló | KKO.6074 | 30
55. | 4233240157 | Kapcsoló ZBE 101 10A | ZBE 101 10A | 2
56. | 4233240160 | Kapcsoló FULOS 00 ITH 160A | FULOS 00 ITH 160A | 2
57. | 4233930201 | Végálláskapcsoló | V.10K | 45
58. | 4233930217 | Végálláskapcsoló | V.10.K.1T | 84
59. | 4233931002 | Végálláskapcsoló Moellrer | LS-11S/S | 10
60. | 4233931004 | végálláskapcsoló Moellrer | LS-11S/RL | 10
61. | 4233931006 | Végálláskapcsoló Moellrer | LS-11S | 20
62. | 4233950005 | Nívocontroll úszókapcsoló | K.10/5 | 15
63. | 4234120322 | Áramvédő kapcsoló | GFI.025.4030 | 28
64. | 4234120323 | Áramvédő kapcsoló | GFI.025.4100 | 7
65. | 4234120324 | Áramvédő kapcsoló | GFI.025.4300 | 6
66. | 4234120328 | Áramvédő kapcsoló | GFI 025.2.030 | 15
67. | 4234120352 | Áramvédő kapcsoló | 25A 2P 0,1A | 3
68. | 4234310005 | Nyomógomb ZBE 102 | ZBE 102 | 10
69. | 4234310101 | Moduláris nyomógomb Merlin Gerin záró | BP 12 NC | 10
70. | 4234310102 | Moduláris nyomógomb Merlin Gerin nyitó | BP 12 NO | 10
71. | 4234310322 | Nyomógomb BKV.MT.2.S. | BKG.2.II.S | 15
72. | 4234310324 | Nyomógomb BKV MT 1 piros |  | 7
73. | 4234310613 | Nyomógomb 2 lámpával | MMT.21.2J | 6
74. | 4234320407 | Nyomógomb zöld | VNM.G | 55
75. | 4234320409 | Nyomógomb piros VNM.G | VNM.G | 32
76. | 4234320410 | Nyomógomb vészgombbal | VNM.V | 20
77. | 4234320427 | Nyomógomb piros | P.R.SW.K | 20
78. | 4234320431 | Nyomógomb kulcsos | VNM | 12
79. | 4234320903 | Világító nyomógomb sárga | LT2.GE.SW | 20
80. | 4234410054 | Foglalat KLÖCKNER-MÖELLER | L2-WS | 20
81. | 4234410055 | Jelzőlámpafej | L2.WS KLOC.-MOELL | 30
82. | 4234410058 | Jelzőlámpafej | L2.RT KLOC.-MOELL | 15
83. | 4234410063 | Jelzőlámpa | L2.GE SÁRGA | 55
84. | 4234410069 | Jelzőlámpafej zöld | L2.GN.SW | 25
85. | 4234410070 | Jelzőlámpafej kék | L2.BL.SW | 5
86. | 4234410071 | Érintkezőelem nyomógombhoz | K 13200 | 70
87. | 4234410090 | Jelzőlámpa | L2.WS FA.OGL | 30
88. | 4234410093 | Csatoló elem | 233.E | 20
89. | 4234410094 | Érintkező egység (záró) | 23.E.10 | 20
90. | 4234410095 | Fényforrás modul | 23.EA | 20
91. | 4234410202 | Jelzőlámpa kpl. zöld | ZBV M3 230V 14MA | 10
92. | 4234410301 | Jelzőlámpa Merlin Gerin zöld V 2P | V 2P | 10
93. | 4234410401 | Jelzőlámpa piros | VJ.E.14 FOGLALATHOZ | 23
94. | 4234410402 | Jelzőlámpa domború búrával | VJ.B.15 PIROS | 20
95. | 4234410405 | Oldaljelző modul VJ:M-3M 72V | VJ.M-3M 72V | 504
96. | 4234410407 | Jelzőlámpa zöld búrával | VJ.E.14 FOGLALATHOZ | 3
97. | 4234412401 | Jelzőlámpa | BJ. 250V | 3
98. | 4234910204 | Fénykapcsoló műa.tokban | GFK-2 | 14
99. | 4234910206 | Alkony kapcsoló | ME 502 AKO1 ALL | 10
100. | 4234940210 | Hibajelző relé RA70 | 110V/732886000/ | 4
101. | 4234942110 | Relé 2RH.01 | 110 V | 223
102. | 4234949002 | Feszültség relé UASNC Ganz | 3X400 V 50 HERZ | 2
103. | 4237250181 | Biztositó szekrény Guro-Ekm | 1261/91081 | 1
104. | 4237313004 | Biztosító szekrény műa. | EMT.4.F50 D 12X25. | 13
105. | 4237313027 | Biztosító szekrény | EMT.1 AF 50.03X25 | 12
106. | 4237313101 | Tokozott szekrény műa. | EMT2.AF 50 | 12
107. | 4237313113 | Elosztó szekrény fedél müa. | EMT-2H | 3
108. | 4237910154 | Elosztódoboz | TBJ 1/1 SIMOVILL | 2
109. | 4237910155 | Elosztódoboz | TBJ 2/1 SIMOVILL | 2
110. | 4237910160 | Csatlakozótábla | BS.KN.12 SIMOVILL | 1
111. | 4237910318 | Elosztószekrény fedél átlátszó Hensel 3F | MI 72437 300X600X193 | 5
112. | 4239110234 | Hőkioldó | HO-K 4,9-7,3A | 2
113. | 4239110235 | Hőkioldó | HO-K 7,3-11A | 4
114. | 4239110236 | Hőkioldó | HO-K 11-16,5A | 2
115. | 4239110301 | Hőkioldó PKZMO-4 | 2,5-4A MKI-E-11PKZO | 4
116. | 4239110302 | Hőkioldó Merlingerin 269/24 | 269/24 | 10
117. | 4239110303 | Hőkioldó General Elkt. RT 1W 30/40A | RT 1W 30/40A | 4
118. | 4239110304 | Hőkioldó General Elkt. RT 1M 5,5-8,5 A | RT 1M 5,8-8,5A | 4
119. | 4239112052 | Segédérintkező | S.11.3 | 185
120. | 4239112053 | Segédérintkező HI 22 |  | 10
121. | 4239112063 | Segédérintkező CLF-10 | CLF-10 | 6
122. | 4239150029 | Betét végálláskapcsolóhoz | V.10K | 50
123. | 4239920105 | Alaplap reléhez 2RH | 70.335.000 | 168
124. | 4233240003 | Kapcsoló zárható | KKZ1S.6002 | 4
125. | 4237910173 | Elosztó szekrény Hensel | KV 9112 Z NIP 65 | 4
126. | 4237910178 | Elosztó szekrény Hensel | KV 3654 | 4
127. | 4237910318 | Elosztószekrény fedél átlátszó Hensel 3F | MI 72437 300X600X193 | 4
128. | 4237910125 | Biztosító tábla Simovill BSKN-8 | BSKN-8 | 2
|  |  |  | 4363 | Összesen:

## Kismegszakítók
Sorszám | Cikkszám | Rövid szöveg | Rajzszám | Tervezett éves mennyiség (db) | Nettó egységár 12 hónapra | Nettó összérték 12 hónapra
1. | 4118255180 | Vezetékvédő kisautomata 6 A |  | 2
2. | 4118255190 | Vezetékvédő kisautomata 15 A | 512.014.125.5 | 69
3. | 4118262080 | Vezetélvédő kapcsoló 10 a |  | 65
4. | 4231130301 | Kismegszakitó egyenáramú 673308 34-02610 | GE EP 100UC C10A | 10
5. | 4231410015 | Kismegszakitó | E91 NB 16 | 13
6. | 4231410023 | Kismegszakitó Trakon | C20A 3 FÁZISÚ | 10
7. | 4231410024 | Kismegszakító Trakon | C32A 3 FÁZISÚ | 10
8. | 4231410202 | Kismegszakitó | IPC 40A C60N 24407 | 45
9. | 4231410302 | Kismegszakitó 10a bsl | 7510.0115 | 10
10. | 4231410316 | Kismegszakító | BSU 10A 7510.0215 | 10
11. | 4231410318 | Kismegszakító lomha | E91 NC 16 | 5
12. | 4231410319 | Kismegszakító lomha | E91 NC 20 | 15
13. | 4231410320 | Kismegszakító | E91 NC 25 | 11
14. | 4231410411 | Kismegszakító 1p. | E91 NB 06 | 91
15. | 4231410412 | Kismegszakító 1p. | E91 NB 10 | 205
16. | 4231410413 | Kismegszakító 1p. | E91 NB 16 | 233
17. | 4231410414 | Kismegszakító 1p. | E91 NB 20 | 132
18. | 4231410415 | Kismegszakító 1p. | E91 NB 25 | 77
19. | 4231410422 | Kismegszakító BSC 2,6A 1P | 7510.0203 | 20
20. | 4231410423 | Kismegszakító BSC 4A 1P | 7510.0204 | 20
21. | 4231410424 | Kismegszakíó 1p. | E91 NC 06 | 330
22. | 4231410426 | Kismegszakító | E91 NC 10 | 236
23. | 4231410428 | Kismegszakító 1p. | E91 NC 16 | 182
24. | 4231410429 | Kismegszakító 1p. | E91 NC 20 | 20
25. | 4231410430 | Kismegszakító 1p. | E91 NC 25 | 48
26. | 4231410446 | Kismegszakító | E92 NC 10 | 22
27. | 4231410448 | Kismegszakító | E92 NC 16 | 20
28. | 4231410468 | Kismegszakító 3p. | E93 NC 16 | 10
29. | 4231410470 | Kismegszakitó | 3P 32A DS 332-C | 14
30. | 4231410471 | Kismegszakitó | 3P 25A DS 325-C | 10
31. | 4231410472 | Kismegszakító | 3P.6A DS 310-C | 14
32. | 4231410502 | Kismegszakító T5C5 K | E91 B20C20 H/669478 | 10
33. | 4231410506 | Kismegszakító BSC 10A 1P+1segéd ny. | 7512.0210 | 50
34. | 4231410508 | Kismegszakító BSC 16A 1P+1segéd ny. | 7512.0216 | 50
35. | 4231410510 | Kismegszakító BSC 25A 1P+1segéd ny. | 7512.0225 | 50
36. | 4231410511 | Kismegszakító BSC 32A 1P+1segéd ny. | 7512.0232 | 10
37. | 4231410702 | Kismegszakitó Holux 6379-DX-16A | 1P C 16A | 40
38. | 4231410704 | Kismegszakitó Holux 6379-DX-25A | 1P C 32A 380-79-082 | 15
39. | 4231410801 | Kismegszakitó Eta | 8 A 1610-H2 | 15
40. | 4231410802 | Kismegszakitó Eta | 10 A 1610-H2 | 15
41. | 4231410803 | Kismegszakitó Eta | 15 A 1610-H2 | 15
42. | 4231410804 | Kismegszakitó Eta | 25 A 1610-H2 | 15
43. | 4231411001 | Segédérintkező kismegszakitóhoz | 34-02612 672567 | 10
44. | 4231431901 | Kismegszakító tokozatlan | E91 NB 06 | 20
45. | 4231431902 | Kismegszakító tokozatlan | E91 NB 10 | 20
46. | 4231431903 | Kismegszakító tokozatlan | E91 NB 16 | 40
47. | 4231431904 | Kismegszakító tokozatlan | E91 NB 25 | 20
48. | 4231433032 | Kismegszakító | 3X230 V 32A | 4
49. | 4231433301 | Kismegszakító | E91 NB 10 | 40
50. | 4231433302 | Kismegszakító | E91 NB 16 | 40
51. | 4231433304 | Kismegszakító | E91 NB 06 | 12
52. | 4231433402 | Kismegszakitó | E92 NC 10 | 3
53. | 4231910013 | Lépcsőházi automata | GLE.3 | 5
54. | 4231910340 | Kismegszakító | S191-B16 | 3
55. | 4231911431 | Kismegszakító Heinemann DC | 0,2A 65V JA.2S.4988 | 10
56. | 4231911434 | Kismegszakitó Hinemann | 1 A 100V DC | 30
57. | 4231911435 | Kismegszakitó Heineman | 4A 65V DC | 20
58. | 4231911436 | Kismegszakitó Heinemann | 10A 65V DC | 15
59. | 4231911440 | Kismegszakitó Legraud | LX 6A C | 34
60. | 4231410901 | Kismegszakitó Guc-C10A | GE V/099-07610 | 20
|  |  |  | 2590 | Összesen: